## CONTROL CONFIG
http://www.nicsaco.com
بدلیل به روز رسانی جهت دانلود فایل جدید به سایت WWW.NICSACO.COM رجوع کنید.
| تعداد I/O های تابلو های Remote Control زیر مجموعه یک PLC | [6 empty] | اگر اطلاعات وارد شده تنها شامل I/O های استفاده شده است CP-TYPE 1 را انتخاب
کنید .اگر شامل اطلاعات کامل I/O های تابلو کنترل است CP-TYPE2 را انتخاب کنید
NO | CP TAG | CP NAME | DI NO | DO NO | AI NO | AO NO
1 | CP01 | CONTROL PANEL No.1 | 61 | 17 | 3 | 4 |  |  | CP Type | 1 |  | Total I/O Capasity |  |  |  |  | 1024 |  | Byte
2 | CP02 | CONTROL PANEL No.2 | 105 | 88 | 0 | 0
3 | CP03 | CONTROL PANEL No.3 | 201 | 190 | 5 | 10 |  |  | I/O | Start Byte |  |  |  | Physicaly Spare I/O |  |  |  | 10 | %
4 | CP04 | CONTROL PANEL No.4 | 101 | 178 | 7 | 3 |  |  | I | 4
5 | CP05 | CONTROL PANEL No.5 | 69 | 25 | 2 | 1 |  |  | Q | 4 |  |  |  | Software spare I/O |  |  |  | 20 | %
6 | [8 empty] | IW | 512 |  |  |  | Min DI/O Soft Spare |  |  |  | 32 | No
7 | [8 empty] | QW | 512 |  |  |  | Min AI/O Soft Spare |  |  |  | 8 | No
8
9 | [7 empty] | Legend
10 | [11 empty] | 1
11 | [8 empty] | CP Type1
12 | [9 empty] | CP01
13 | [9 empty] | CONTROL PANEL No.1
14 | [9 empty] | DI | DO |  | AI |  | AO | DI:I4.0-I13.7
15 | [8 empty] | Used | 61 | 17 |  | 3 |  | 4 | DO:Q4.0-Q7.7
16 | [8 empty] | Spare | 19 | 15 |  | 1 |  | 2 | AI:IW512-IW518
17 | [8 empty] | Total I/O | 80 | 32 |  | 4 |  | 6 | AO:QW512-QW522
18
19
20
21 | [8 empty] | CP Type 2
22
23
24 | [9 empty] | DI | DO |  | AI |  | AO
Total I/O
Input Byte Used: |  | 122 | 537 | 498 | 17 | 18 | I/O SUM
Output Byte Used: |  | 76 | 624 | 608 | 22 | 24 | I/O SUM With Spare

## CP Type 1
|  |  | 1 | [6 empty] | 5
| CP01 | [6 empty] | CP05
| CONTROL PANEL No.1 | [6 empty] | CONTROL PANEL No.5
| DI | DO |  | AI | AO | DI:I4.0-I13.7 |  | DI | DO |  | AI | AO | DI:I102.0-I111.7 |  | DI | DO | AI | AO |  | DI | DO | AI | AO |  | DI | DO | AI | AO |  | DI | DO | AI | AO
Used | 61 | 17 |  | 3 | 4 | DO:Q4.0-Q7.7 | Used | 69 | 25 |  | 2 | 1 | DO:Q102.0-Q105.7 | Used |  |  |  |  | Used |  |  |  |  | Used |  |  |  |  | Used
Spare | 19 | 15 |  | 1 | 2 | AI:IW512-IW518 | Spare | 11 | 7 |  | 2 | 1 | AI:IW628-IW634 | Spare |  |  |  |  | Spare |  |  |  |  | Spare |  |  |  |  | Spare
Total I/O | 80 | 32 |  | 4 | 6 | AO:QW512-QW522 | Total I/O | 80 | 32 |  | 4 | 2 | AO:QW628-QW630 | Total I/O |  |  |  |  | Total I/O |  |  |  |  | Total I/O |  |  |  |  | Total I/O
2
CP02
CONTROL PANEL No.2
| DI | DO |  | AI | AO | DI:I18.0-I33.7 |  | DI | DO |  | AI | AO |  |  | DI | DO | AI | AO |  | DI | DO | AI | AO |  | DI | DO | AI | AO |  | DI | DO | AI | AO
Used | 105 | 88 |  |  |  | DO:Q18.0-Q31.7 | Used | [6 empty] | Used |  |  |  |  | Used |  |  |  |  | Used |  |  |  |  | Used
Spare | 23 | 24 |  |  |  |  | Spare | [6 empty] | Spare |  |  |  |  | Spare |  |  |  |  | Spare |  |  |  |  | Spare
Total I/O | 128 | 128 |  |  |  |  | Total I/O | [6 empty] | Total I/O |  |  |  |  | Total I/O |  |  |  |  | Total I/O |  |  |  |  | Total I/O
3
CP03
CONTROL PANEL No.3
| DI | DO |  | AI | AO | DI:I38.0-I65.7 |  | DI | DO |  | AI | AO |  |  | DI | DO | AI | AO |  | DI | DO | AI | AO |  | DI | DO | AI | AO |  | DI | DO | AI | AO
Used | 201 | 190 |  | 5 | 10 | DO:Q38.0-Q65.7 | Used | [6 empty] | Used |  |  |  |  | Used |  |  |  |  | Used |  |  |  |  | Used
Spare | 23 | 34 |  | 1 | 2 | AI:IW556-IW566 | Spare | [6 empty] | Spare |  |  |  |  | Spare |  |  |  |  | Spare |  |  |  |  | Spare
Total I/O | 224 | 224 |  | 6 | 12 | AO:QW556-QW578 | Total I/O | [6 empty] | Total I/O |  |  |  |  | Total I/O |  |  |  |  | Total I/O |  |  |  |  | Total I/O
4
CP04
CONTROL PANEL No.4
| DI | DO |  | AI | AO | DI:I71.0-I84.7 |  | DI | DO |  | AI | AO |  |  | DI | DO | AI | AO |  | DI | DO | AI | AO |  | DI | DO | AI | AO |  | DI | DO | AI | AO
Used | 101 | 178 |  | 7 | 3 | DO:Q71.0-Q96.7 | Used | [6 empty] | Used |  |  |  |  | Used |  |  |  |  | Used |  |  |  |  | Used
Spare | 11 | 30 |  | 1 | 1 | AI:IW596-IW610 | Spare | [6 empty] | Spare |  |  |  |  | Spare |  |  |  |  | Spare |  |  |  |  | Spare
Total I/O | 112 | 208 |  | 8 | 4 | AO:QW596-QW602 | Total I/O | [6 empty] | Total I/O |  |  |  |  | Total I/O |  |  |  |  | Total I/O |  |  |  |  | Total I/O

## CP Type 2
| DI | DO | AI | AO |  | DI | DO | AI | AO |  | DI | DO | AI | AO |  | DI | DO | AI | AO |  | DI | DO | AI | AO |  | DI | DO | AI | AO
Total I/O |  |  |  |  | Total I/O |  |  |  |  | Total I/O |  |  |  |  | Total I/O |  |  |  |  | Total I/O |  |  |  |  | Total I/O
| DI | DO | AI | AO |  | DI | DO | AI | AO |  | DI | DO | AI | AO |  | DI | DO | AI | AO |  | DI | DO | AI | AO |  | DI | DO | AI | AO
Total I/O |  |  |  |  | Total I/O |  |  |  |  | Total I/O |  |  |  |  | Total I/O |  |  |  |  | Total I/O |  |  |  |  | Total I/O
| DI | DO | AI | AO |  | DI | DO | AI | AO |  | DI | DO | AI | AO |  | DI | DO | AI | AO |  | DI | DO | AI | AO |  | DI | DO | AI | AO
Total I/O |  |  |  |  | Total I/O |  |  |  |  | Total I/O |  |  |  |  | Total I/O |  |  |  |  | Total I/O |  |  |  |  | Total I/O
| DI | DO | AI | AO |  | DI | DO | AI | AO |  | DI | DO | AI | AO |  | DI | DO | AI | AO |  | DI | DO | AI | AO |  | DI | DO | AI | AO
Total I/O |  |  |  |  | Total I/O |  |  |  |  | Total I/O |  |  |  |  | Total I/O |  |  |  |  | Total I/O |  |  |  |  | Total I/O

## nicsaco.com (hidden)
[14 empty] | ERORR:Overlap byte bitween analoge and digital |  | 20
1 |  | 80 | 32 | 4 | 6 | I4.0 | I13.7 | Q4.0 | Q7.7 | IW512 | IW518 | QW512 | QW522 | I/O Capasity Erorr > |  | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 61 | 17 | 3 | 4 | 6.1 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | 19 | 15 | 1 | 2 | 80 | 32 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | 128 | 112 | 0 | 0 | I18.0 | I33.7 | Q18.0 | Q31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ERORR:Overlap byte bitween analoge and digital |  | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 105 | 88 | 0 | 0 | 10.5 | 8.8 | 0 | 0 | 23 | 24 | 0 | 0 | 128 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 224 | 224 | 6 | 12 | I38.0 | I65.7 | Q38.0 | Q65.7 | IW556 | IW566 | QW556 | QW578 | I/O Capasity Erorr > |  |  | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 201 | 190 | 5 | 10 | 20.1 | 19 | 0.5 | 1 | 23 | 34 | 1 | 2 | 224 | 224 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 112 | 208 | 8 | 4 | I71.0 | I84.7 | Q71.0 | Q96.7 | IW596 | IW610 | QW596 | QW602 | ERORR:Overlap byte bitween analoge and digital |  |  | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 101 | 178 | 7 | 3 | 10.1 | 17.8 | 0.7 | 0.3 | 11 | 30 | 1 | 1 | 112 | 208 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | 80 | 32 | 4 | 2 | I102.0 | I111.7 | Q102.0 | Q105.7 | IW628 | IW634 | QW628 | QW630 | I/O Capasity Erorr > |  |  | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 69 | 25 | 2 | 1 | 6.9 | 2.5 | 0.2 | 0.1 | 11 | 7 | 2 | 1 | 80 | 32 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ERORR:Overlap byte bitween analoge and digital | 1 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I/O Capasity Erorr > |  |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ERORR:Overlap byte bitween analoge and digital | 10 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I/O Capasity Erorr > |  |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ERORR:Overlap byte bitween analoge and digital |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I/O Capasity Erorr > |  |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ERORR:Overlap byte bitween analoge and digital | ERORR:Overlap byte bitween analoge and digital |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I/O Capasity Erorr > | I/O Capasity Erorr > |  | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ERORR:Overlap byte bitween analoge and digital | ERORR:Overlap byte bitween analoge and digital |  | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I/O Capasity Erorr > | I/O Capasity Erorr > |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ERORR:Overlap byte bitween analoge and digital | ERORR:Overlap byte bitween analoge and digital |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I/O Capasity Erorr > | I/O Capasity Erorr > |  | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ERORR:Overlap byte bitween analoge and digital | ERORR:Overlap byte bitween analoge and digital |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I/O Capasity Erorr > | I/O Capasity Erorr > |  | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ERORR:Overlap byte bitween analoge and digital | ERORR:Overlap byte bitween analoge and digital |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I/O Capasity Erorr > | I/O Capasity Erorr > |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ERORR:Overlap byte bitween analoge and digital |  | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | I/O Capasity Erorr > |  | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 624 | 608 | 22 | 24 | [28 empty] | 624 | 608 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 122 | 76
[15 empty] | 1024 |  |  |  |  | 1 | CP01 | CONTROL PANEL No.1 | 61 | 17 | 3 | 4 |  |  | 1 | CP01 | CONTROL PANEL No.1 | 61 | 17 | 3 | 4 | 19 | 15 | 1 | 2 | 80 | 32 | 4 | 6 | DI:I4.0-I13.7 | DO:Q4.0-Q7.7 | AI:IW512-IW518 | AO:QW512-QW522
1 | 4 | 13 | 18 | 4 | 7 | 12 | 512 | 518 | 536 | 512 | 522 | 540 |  | I | 4 |  |  |  |  | 2 | CP02 | CONTROL PANEL No.2 | 105 | 88 | 0 | 0 |  |  | 2 | CP02 | CONTROL PANEL No.2 | 105 | 88 |  |  | 23 | 24 |  |  | 128 | 112 |  |  | DI:I18.0-I33.7 | DO:Q18.0-Q31.7
2 | 18 | 33 | 38 | 18 | 31 | 36 | 540 | 538 | 556 | 540 | 538 | 556 |  | Q | 4 |  |  |  |  | 3 | CP03 | CONTROL PANEL No.3 | 201 | 190 | 5 | 10 |  |  | 3 | CP03 | CONTROL PANEL No.3 | 201 | 190 | 5 | 10 | 23 | 34 | 1 | 2 | 224 | 224 | 6 | 12 | DI:I38.0-I65.7 | DO:Q38.0-Q65.7 | AI:IW556-IW566 | AO:QW556-QW578
3 | 38 | 65 | 71 | 38 | 65 | 71 | 556 | 566 | 584 | 556 | 578 | 596 |  | IW | 512 | 508 |  |  |  | 4 | CP04 | CONTROL PANEL No.4 | 101 | 178 | 7 | 3 |  |  | 4 | CP04 | CONTROL PANEL No.4 | 101 | 178 | 7 | 3 | 11 | 30 | 1 | 1 | 112 | 208 | 8 | 4 | DI:I71.0-I84.7 | DO:Q71.0-Q96.7 | AI:IW596-IW610 | AO:QW596-QW602
4 | 71 | 84 | 89 | 71 | 96 | 102 | 596 | 610 | 628 | 596 | 602 | 620 |  | QW | 512 | 508 |  |  |  | 5 | CP05 | CONTROL PANEL No.5 | 69 | 25 | 2 | 1 |  |  | 5 | CP05 | CONTROL PANEL No.5 | 69 | 25 | 2 | 1 | 11 | 7 | 2 | 1 | 80 | 32 | 4 | 2 | DI:I102.0-I111.7 | DO:Q102.0-Q105.7 | AI:IW628-IW634 | AO:QW628-QW630
5 | 102 | 111 | 116 | 102 | 105 | 110 | 628 | 634 | 652 | 628 | 630 | 648 |  |  | ERORR:Overlap byte bitween analoge and digital |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 116 | 115 | 116 | 116 | 115 | 110 | 652 | 650 | 668 | 652 | 650 | 668 |  |  | I/O Capasity Erorr > |  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 116 | 115 | 116 | 116 | 115 | 110 | 668 | 666 | 684 | 668 | 666 | 684 | [7 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 116 | 115 | 116 | 116 | 115 | 110 | 684 | 682 | 700 | 684 | 682 | 700 |  | 122 | [5 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 116 | 115 | 116 | 116 | 115 | 110 | 700 | 698 | 716 | 700 | 698 | 716 | [7 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 116 | 115 | 116 | 116 | 115 | 110 | 716 | 714 | 732 | 716 | 714 | 732 |  |  | ERORR:Overlap byte bitween analoge and digital |  |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 116 | 115 | 116 | 116 | 115 | 110 | 732 | 730 | 748 | 732 | 730 | 748 | ERORR:Overlap byte bitween analoge and digital |  | I/O Capasity Erorr > |  |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 116 | 115 | 116 | 116 | 115 | 110 | 748 | 746 | 764 | 748 | 746 | 764 | I/O Capasity Erorr > | [6 empty] | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 116 | 115 | 116 | 116 | 115 | 110 | 764 | 762 | 780 | 764 | 762 | 780 | [7 empty] | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 116 | 115 | 116 | 116 | 115 | 110 | 780 | 778 | 796 | 780 | 778 | 796 | [7 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 116 | 115 | 116 | 116 | 115 | 110 | 796 | 794 | 812 | 796 | 794 | 812 | [7 empty] | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 116 | 115 | 116 | 116 | 115 | 110 | 812 | 810 | 828 | 812 | 810 | 828 | [7 empty] | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 116 | 115 | 116 | 116 | 115 | 110 | 828 | 826 | 844 | 828 | 826 | 844 | [7 empty] | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 116 | 115 | 116 | 116 | 115 | 110 | 844 | 842 | 860 | 844 | 842 | 860 | [7 empty] | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 116 | 115 | 116 | 116 | 115 | 110 | 860 | 858 | 876 | 860 | 858 | 876 |  |  | 1024 |  |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 116 | 115 | 116 | 116 | 115 | 110 | 876 | 874 | 892 | 876 | 874 | 892 |  | I | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 116 | 115 | 116 | 116 | 115 | 110 | 892 | 890 | 908 | 892 | 890 | 908 |  | Q | 0 |  |  |  |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 116 | 115 | 116 | 116 | 115 | 110 | 908 | 906 | 924 | 908 | 906 | 924 |  | IW | 600 | 600 |  |  |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 116 | 115 | 116 | 116 | 115 | 110 | 924 | 922 | 940 | 924 | 922 | 940 |  | QW | 600 | 600 |  |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 116 | 115 | 116 | 116 | 115 | 110 | 940 | 938 | 956 | 940 | 938 | 956 | [10 empty] | 537 | 498 | 17 | 18
|  |  | 116 |  |  | 110 |  |  | 956 |  |  | 956
[5 empty] | 0 | 6 | 600 | 602 | 620 | 600 | 602 | 620 |  | 2026-08-06 | 2023-10-01 | -1040 | 0
[5 empty] | 7 | 12 | 620 | 626 | 644 | 620 | 626 | 644
[5 empty] | 17 | 22 | 644 | 646 | 664 | 644 | 646 | 664
[5 empty] | 25 | 30 | 664 | 670 | 688 | 664 | 670 | 688
[5 empty] | 37 | 42 | 688 | 690 | 708 | 688 | 690 | 708 |  | VALID
[5 empty] | 49 | 54 | 708 | 714 | 732 | 708 | 714 | 732 |  | بدلیل به روز رسانی جهت دانلود فایل جدید به سایت WWW.NICSACO.COM رجوع کنید.
[5 empty] | 61 | 66 | 732 | 742 | 760 | 732 | 734 | 752
[5 empty] | 67 | 66 | 760 | 758 | 776 | 760 | 758 | 776
[5 empty] | 67 | 66 | 776 | 774 | 792 | 776 | 774 | 792
[5 empty] | 67 | 66 | 792 | 790 | 808 | 792 | 790 | 808
[5 empty] | 67 | 66 | 808 | 806 | 824 | 808 | 806 | 824
[5 empty] | 67 | 66 | 824 | 822 | 840 | 824 | 822 | 840
[5 empty] | 67 | 66 | 840 | 838 | 856 | 840 | 838 | 856
[5 empty] | 67 | 66 | 856 | 854 | 872 | 856 | 854 | 872
[5 empty] | 67 | 66 | 872 | 870 | 888 | 872 | 870 | 888
[5 empty] | 67 | 66 | 888 | 886 | 904 | 888 | 886 | 904
[5 empty] | 67 | 66 | 904 | 902 | 920 | 904 | 902 | 920
[5 empty] | 67 | 66 | 920 | 918 | 936 | 920 | 918 | 936
[5 empty] | 67 | 66 | 936 | 934 | 952 | 936 | 934 | 952
[5 empty] | 67 | 66 | 952 | 950 | 968 | 952 | 950 | 968
[5 empty] | 67 | 66 | 968 | 966 | 984 | 968 | 966 | 984
[5 empty] | 67 | 66 | 984 | 982 | 1000 | 984 | 982 | 1000
[5 empty] | 67 | 66 | 1000 | 998 | 1016 | 1000 | 998 | 1016
[5 empty] | 67 | 66 | 1016 | 1014 | 1032 | 1016 | 1014 | 1032
[6 empty] | 66 |  |  | 1032 |  |  | 1032