## short circuit
Calculation Sheet for short circuit current
برگه محاسبات جریان اتصال کوتاه
Grid(Network) |  |  |  | Referred to low voltage side of Transformer: | [6 empty] | R(mW) | X(mW)
S"G | 250 | MVA |  |  | 1.1( UG)^2 | (U L.V)^2 | 0 | 0
|  |  |  | ZG= |  | x = |  | x = | #DIV/0! | mW | #DIV/0!
UG | 20 | KV |  |  | S"G x 1000 | (U H.V)^2 | 0 | 0
|  |  |  | XG= | 0.995ZG |  | RG= | 0.1XG |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | XG= | #DIV/0! | mW | RG= | #DIV/0! | mW
Transformers |  |  |  |  | (U L.V)^2 |  | #N/A
ST | 1250 | KVA |  | ZT= |  | X Ukr = |  | mW= | #N/A | mW
UH.V | 20 | KV |  |  | ST |  | 0
UL.V | 400 | V |  |  | (U L.V)^2 |  | #N/A
IH.V | #DIV/0! | A |  | RT= |  | X URr = |  | mW= | #N/A | mW | #N/A
IL.V | #DIV/0! | A |  |  | ST |  | 0
Ukr% | #N/A
URr% | #N/A |  |  | XT= | (ZT)^2 - (RT)^2 = |  |  |  | #N/A | mW |  | #N/A
Cable/Over head Line |  |  |  |  | l | 0
Cable size | #DIV/0! | mm2 |  | RL= | = |  | = |  | #DIV/0! | mW | #DIV/0!
No of c/ph | #DIV/0! |  |  |  | q xnx r | #DIV/0!
Lenght | 25 | m |  |  | l |  | 0
r | 56 | m/W mm2 |  | XL= | x'. | = |  | = | #DIV/0! | mW |  | #DIV/0!
x' | 0.08 | mW/m |  |  | n |  | #DIV/0!
MDP(Main Dist. Panel) | [8 empty] | SUM |  | #DIV/0! | #DIV/0!
short circuit calculation |  |  |  | Zk= ( Rk )^2 + ( Xk )^2 |  |  |  | mW= | #DIV/0! | mW
[5 empty] | U L.V | 0
|  |  |  | I"k= | = | = | #DIV/0! | KA | Max.initial sym.3-phase
[5 empty] | 3 .Zk | #DIV/0! |  | short circuit current
|  |  |  | Ip= | 2 A.I"k =………….. | (Ipeek)= | #DIV/0! | KA
|  |  |  | Ssc= | 3 .I"k x | .U LV= | #DIV/0! | MVA
[11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Cable/Over head Line |  |  |  |  | l | 0
Cable size | 145 | mm2 |  | RL= | = |  | = |  | #DIV/0! | mW | #DIV/0!
No of c/ph | 1 |  |  |  | q xnx r | 0
Lenght | 30 | m |  |  | l |  | 0
r | 56 | m/W mm2 |  | XL= | x'. | = |  | = | #DIV/0! | mW |  | #DIV/0!
x' | 0.08 | mW/m |  |  | n |  | 0
LDP(Local Dist. Panel) | [8 empty] | SUM |  | #DIV/0! | #DIV/0!
short circuit calculation |  |  |  | Zk= ( Rk )^2 + ( Xk )^2 |  |  |  | mW= | #DIV/0! | mW
[5 empty] | U L.V | 0
|  |  |  | I"k= | = | = | #DIV/0! | KA | Max.initial sym.3-phase
[5 empty] | 3 .Zk | #DIV/0! |  | short circuit current
|  |  |  | Ip= | 2 A.I"k =………….. | (Ipeek)= | #DIV/0! | KA
|  |  |  | Ssc= | 3 .I"k x | .U LV= | #DIV/0! | MVA
[11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Cable/Over head Line |  |  |  |  | l | 0
Cable size | 35 | mm2 |  | RL= | = |  | = |  | #DIV/0! | mW | #DIV/0!
No of c/ph | 3 |  |  |  | q xnx r | 0
Lenght | 57 | m |  |  | l |  | 0
r | 56 | m/W mm2 |  | XL= | x'. | = |  | = | #DIV/0! | mW |  | #DIV/0!
x' | 0.08 | mW/m |  |  | n |  | 0
MCC(Motor Control Center) | [8 empty] | SUM |  | #DIV/0! | #DIV/0!
short circuit calculation |  |  |  | Zk= ( Rk )^2 + ( Xk )^2 |  |  |  | mW= | #DIV/0! | mW
[5 empty] | U L.V | 0
|  |  |  | I"k= | = | = | #DIV/0! | KA | Max.initial sym.3-phase
[5 empty] | 3 .Zk | #DIV/0! |  | short circuit current
|  |  |  | Ip= | 2 A.I"k =………….. | (Ipeek)= | #DIV/0! | KA
|  |  |  | Ssc= | 3 .I"k x | .U LV= | #DIV/0! | MVA
Remark:
|  |  |  | x'=0.08mW/m |  | for cable | x'=0.33mW/m |  | for o/ head
|  |  |  | r =56m/W mm2 |  | for Cu | r =35m/W mm2 |  | for Al
where A=1.02+0.98 exp.(-3Rk / Xk)
تلفن: 88526642-021 |  |  |  |  | www.nicsaco.com | [6 empty] | آردس: تهران. سید خندان. خیابان برازنده. پلاک 52

## nicsaco (hidden)
network power short circuit | 0 | 500 | #DIV/0!
Rated HV | 0 | 20 |  | #DIV/0! |  | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500
Rated LV | 0 | 400 |  |  | #DIV/0! | 1.15 | 1.1 | 1.0595 | 1.63 | 1.5297 | 1.4608 | 1.34 | 1.2594 | 1.1498 | 1.06 | 1.0125 | 0.95312 | 0.96 | 0.84 | 0.77
[6 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Transformer rated power | 0 |  | #N/A
Rated HV | 0 |  |  | #N/A
Rated LV | 0 |  |  |  | #N/A
Rated HV current | #DIV/0!
Rated LV current | #DIV/0!
uk% | #N/A | #N/A
ur% | #N/A | #N/A
Cable size | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 16 | 35 | 120 | 185 | 240 | 185 | 240 | 185 | 240 | 240 | 300 | 240 | 240 | 300 | 300
no of core per phase | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10
leghnt | 0 | 10 |  |  | #DIV/0!
X' | 0 | 0.08 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
r | 0 | 56 |  |  |  | 25 | 32 | 47 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 185 | 240 | 300 | 185 | 240 | 300 | 240 | 300 | 300 | 300 | 240 | 300 | 240
[6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 12
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
[7 empty] | 2026-08-05 | 2024-11-01 | -642 | 0
Cable size | 0 |  | #DIV/0!
no of core per phase | 0 |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | این محاسبات به روز شده است جهت دانلود به سایت WWW.NICSACO.COM رجوع کنید
leghnt | 0 |  |  |  | #DIV/0!
X' | 0 | 0.08 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
r | 0 | 56
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Cable size | 0 |  | #DIV/0!
no of core per phase | 0 |  |  | #DIV/0!
leghnt | 0 |  |  |  | #DIV/0!
X' | 0 | 0.08 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
r | 0 | 56
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!