## Input Data
آدرس: تهران. سید خندان. خیابان برازنده. پلاک 52
تلفن: 88526642-021
برگه محاسبات تابلو کنترل
نام شرکت را حتما وارد کنید
| I/O Calculation | [12 empty] | اگر تعداد کارتها را محاسبه نکردید از این بخش استفاده کنید | Panel Calculation | [11 empty] | اگر تعداد کارتها را محاسبه کردید از این بخش استفاده کنید
[14 empty] | تجهیزاتی که تعداد مساوی دارد را باهم جمع کنید و یک تایپ را برای آن اختصاص دهید مثلا اگر متور های با 3 | [12 empty] | اگر کارت های ورودی و خروجی را دارید کافی است تعداد و نوع کارتها را وارد کنید یا تعداد I/o ها را وارد کنید تا تعداد کارتها
[14 empty] | ورودی دیجیتال و یک خروجی دیجیتال دارید در ردیف اول موتورها تعداد آن را قرار دهید | [12 empty] | محاسبه گردد
[19 empty] | DI | DO | AI | AO
|  |  | Motors summery I/O list | [7 empty] | Instr. summery I/O list | [6 empty] | Requierd total I/O | 364 | 174 | 79 | 18
| NO. | DI | DO | AI | AO |  |  |  | NO. | DI | DO | AI | AO
Motor type 1 | 20 | 3 | 1 | 0 |  |  |  | Instr. type 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | تعداد کارت پیشنهادی |  |  | تعداد کارت درخواستی
Motor type 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |  |  |  | Instr. type 2 | 33 | 1 | 0 | 1
Motor type 3 | 10 | 4 | 2 | 0 |  |  |  | Instr. type 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |  |  |  | Digital Input |  | DI | 32 | 11 |  | 11 |  | Isolator Relay (DI/DO)
Motor type 4 | 0 | 4 | 3 | 0 |  |  |  | Instr. type 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |  |  |  | Digital Input |  | DI | 16 | 1 |  | 1
Motor type 5 | [7 empty] | Instr. type 5 | [7 empty] | Digital Input |  | DI | 8 | 0 |  | 0
مجموع I/O موتورها |  | 100 | 40 | 0 | 0 |  |  | مجموع I/O ابزاردقیق |  | 37 | 0 | 60 | 0
[16 empty] | Digital ouput |  | DO | 32 | 5 |  | 5
[16 empty] | Digital ouput |  | DO | 16 | 1 |  | 1
[16 empty] | Digital ouput |  | DO | 8 | 0 |  | 0 |  | Isolator Barrier (AI/AO)
|  |  | Valves summery I/O list |  |  |  | متفرقه |  |  |  | summery I/O list
| NO. | DI | DO | AI | AO |  |  |  | NO. | DI | DO | AI | AO |  |  | Analouge Input |  | AI | 8 | 10 |  | 10
Valve type 1 | 55 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | type 1 | 3 | 2 |  | 2 | 5 |  |  | Analouge Input |  | AI | 2 | 0 |  | 0
Valve type 2 | 10 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | type 2 | 0
Valve type 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | type 3 | 0
Valve type 4 | 15 | 10 | 2 | 0 |  |  |  | type 4 | [7 empty] | Analouge Output |  | AO | 8 | 2 |  | 2
Valve type 5 | [7 empty] | type 5 | [7 empty] | AnalougeOutput |  | AO | 4 | 0 |  | 0
مجموع I/O شیر کنترلی |  | 160 | 105 | 0 | 0 |  |  | مجموع I/O متفرقه |  | 6 | 0 | 6 | 15 |  |  | Analouge Output |  | AO | 2 | 1 |  | 1 |  | HMI Operator Panel (OP)
Spare I/O | 20 | % | [16 empty] | DI | DO | AI | AO |  |  | سایز سیستم (OP) | 12"
[18 empty] | Total PLC I/O | 368 | 176 | 80 | 18 |  |  | UPS | 1
[10 empty] | I/O Calculation | [14 empty] | نوع تابلو کنترل | CPU317-NDP
[7 empty] | DI |  | DO | AI |  | AO | [5 empty] | درصد رله و بریر I/o ها | DI | DO | AI | AO
[6 empty] | Process I/O | 303 |  | 145 | 66 |  | 15 | [5 empty] | درصد رله ایزولاتور | 0 | 100
[6 empty] | Spare I/O | 61 |  | 29 | 13 |  | 3 | [5 empty] | درصد بریر ایزولاتور |  |  | 0 | 0 |  |  | کلیه موارد مورد تایید است | بله
[18 empty] | تعداد رله و بریر | 0 | 176 | 0 | 0
[6 empty] | Requierd total I/O | 364 |  | 174 | 79 |  | 18

## NICSACO.COM (hidden)
نام شرکت را حتما وارد کنید
|  |  | 2020-11-22 | 2021-02-28 | 98 | 1 | قیمت ها به روز رسانی شده لطفا به سایت WWW.NICSACO.COM مراجعه کنید | [13 empty] | 1218180000 | 1 | 1
[16 empty] | N/A |  |  | 64KB | 64 | 78900000 | 1 | 1
[14 empty] | 1 | 1 | CPU317-NDP |  |  | 128KB | 128 | 43098000 | 4 | 1
|  |  | تعداد | DI | DO | AI | AO | initiate | Di | do | ai | ao |  | 1 | 1 | 2MB |  |  | 512KB | 512 | 423300000 | 1 | 1
|  |  | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 |  | 3 | 1 |  |  |  | 1 | 4 | 5A |  |  | 2MB | 2000 | 81300000 | 3 | 1
|  |  | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |  | 3 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 12" |  |  | 173 |  | 98661000 | 11 | 1
|  |  | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 |  | 4 | 2 |  |  | کارت مشتری | 1 | 3 |  |  | حجم تابلو | 1038 |  | 49167000 | 1 | 1
|  |  | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |  | 4 | 3 |  |  | 11 | 1 | 11 |  |  | 92 |  |  | 0 | 0 | 1
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 368 | 60x80Cm2 | 48000000 | 136608000 | 5 | 1
|  |  |  | 100 | 40 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 276 | 70x100Cm2 | 70000000 | 68061000 | 1 | 1
|  |  | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |  | 368 | 1 | 5 |  |  | 1012 | 80x110Cm2 | 88000000 | 0 | 0 | 1
|  |  | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  | 5 | 1 | 1 |  |  | 92 | 100x140Cm2 | 140000000 | 196239000 | 10 | 1
|  |  | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 80x200Cm2 | 180000000
|  |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 2 |  | 1 |  | 0 | 1 | 10 |  |  | 460 |  |  | 0 | 0 | 1
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 176 | 1 | 0 |  |  | 92 |  |  | 294090000 | 2 | 1
|  |  |  | 37 | 0 | 60 | 0 | [5 empty] | 10 | 1 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1
|  |  | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 920 |  |  | 157479000 | 1 | 1
|  |  | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 |  |  | 80 | 1 | 1 |  |  | 0 |  |  | 12120000 | 28 | 1
|  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 1 | 28 |  |  | 184 |  |  | 7674000 | 3 | 1
|  |  | 15 | 10 | 2 | 0 | 0 |  | 10 | 2 |  |  | 0 | 1 | 3 |  |  | 0 |  |  | 12900000 | 4 | 1
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 4 |  |  | 92 |  |  | 3300000 | 176 | 1
|  |  |  | 160 | 105 | 0 | 0 | [5 empty] | 18 | 1 | 176 |  |  | 1478.4 | 8.4 |  | 0 | 0 | 1
|  |  | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | [6 empty] | 1 | 0 |  |  | 0 | 48 |  | 1950000 | 2 | 1
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 28 | 1 | 2 |  |  | 56 | 28 |  | 1950000 | 6 | 1
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3 | 1 | 6 |  |  | 168 | 28 |  | 1950000 | 31 | 1
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 31 | 1 | 31 |  |  | 868 | 28 |  | 1500000 | 1 | 1
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 84 | 84 |  | 3500000 | 3 | 1
|  |  |  | 6 | 0 | 6 | 15 | [6 empty] | 1 | 3 |  |  | 9424.8 | 7.7 |  | 3500000 | 3 | 1
|  |  | 173 | 303 | 145 | 66 | 15 | [6 empty] | 1 | 3 |  |  | 871.2 | 9.9 |  | 43500 | 1224 | 1
[10 empty] | DI | DO | AI | AO | 1 | 1224 | [5 empty] | 75000 | 88 | 1
|  |  | 20 | 20 | [5 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 88 | [5 empty] | 180000000 | 3 | 1
[10 empty] | 0 | 176 | 0 | 0 | 1 | 3 | 80x200Cm2 |  |  |  |  | 93000000 | 1 | 1
|  |  |  | 32,16,8 | 32,16,9 | 8,2 | 8,4,2 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | CPU312 | CPU312 |  | 103000000 | 1 | 1
[12 empty] | قیمت |  | 1 | 1 |  |  | CPU314 | CPU314 |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | 303 | 145 | 66 | 15 |  |  |  | N/A | 0 |  | #REF! |  |  |  | CPU315-2DP | 315-2DP |  |  | 0 | 1
|  |  |  | 61 | 29 | 13 | 3 |  |  |  | 7" | 7 |  | 1 |  | بله | 1 | CPU315-NDP | CPU 315-NP/DP
|  |  |  | 364 | 174 | 79 | 18 |  | 60x80Cm2 | 0 | 9" | 10 |  |  |  | خیر | 0 | CPU317-2DP | 317-2DP
[9 empty] | 70x100Cm2 | 0.192 | 12" | 12 | [5 empty] | CPU317-NDP | CPU 317-NP/DP
|  |  |  | 364 | 174 | 79 | 18 |  | 80x110Cm2 | 0.308 |  | 14 |  |  |  | 1 | بله | Remote | Interface Module
|  |  |  | 45.5 | 21.75 | 39.5 | 9 |  | 100x140Cm2 | 0.352 |  | 16 |  |  |  | 1
|  |  |  | 46 | 22 | 40 | 9 |  | 80x200Cm2 | 0.56 |  | 18
32 | 32 | 8 | 8 | 11 | 5 | 10 | 2
16 | 16 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1.6538 |  | 2 | 2A
8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 80x200Cm2 | 3 |  | 5 | 5A
|  |  |  | 368 | 176 | 80 | 18

## PC-NICSACO.COM (hidden)
300000
| 328.87 | 32 | 98661000
| 163.89 | 16 | 49167000
| 138 | 8 | 41400000
| 455.36 | 32 | 136608000
| 226.87 | 16 | 68061000
| 184 | 8 | 55200000
| 654.13 | 8 | 196239000
| 434.302 | 4 | 130290600
| 197.41 | 2 | 59223000
| 980.3 | 8 | 294090000
| 524.93 | 4 | 157479000
| 524.93 | 2 | 157479000
| 563 | 7" | 168900000
| 987 | 9" | 296100000
| 1411 | 12" | 423300000
14"
16"
18"
| 11 |  | 3300000
| 220 |  | 66000000
| 364.6 | CPU312 | 109380000
| 651.27 | CPU314 | 195381000
| 1626.74 | CPU315-2DP | 488022000
| 2297.26 | CPU315-NDP | 689178000
| 3573.83 | CPU317-2DP | 1072149000
| 4060.6 | CPU317-NDP | 1218180000
| 271 | IM | 81300000
| 40.4 | 20 | 12120000
| 25.58 | 40 | 7674000
0
| 32.71 | 480 | 9813000
| 43 | 530 | 12900000
0
| 41 | 64KB | 12300000
| 78 | 128KB | 23400000
| 184 | 512KB | 55200000
| 263 | 2MB | 78900000
0
| 108.42 | 2A | 32526000
| 143.66 | 5A | 43098000

## Performa
به نام خدا
2020-11-22 | تاریخ :
364174079018 | شماره :
شرکت :
موضوع : پیشنهاد قیمت ساخت تابلو کنترل
بادرود
با توجه به اطلاعات دریافت شده بدینوسیله پیشنهاد قیمت ساخت تابلو کنترل به شرح زیر تعیین می گردد
بدیهی است آن شرکت بنا به مصالح خود می تواند برخی از موارد را با هماهنگی حذف یا تغییردهد .
| توضیحات | قیمت کل (ریال) | قیمت واحد (ریال) | مقدار | ضریب | شرح | ردیف
| CPU317-NDP | 1218180000 | 1218180000 | 1 | 1 | CPU | 1
| 2MB | 78900000 | 78900000 | 1 | 1 | MEMORY | 2
| 5A | 172392000 | 43098000 | 4 | 1 | Power Supply | 3
| 12" | 423300000 | 423300000 | 1 | 1 | HMI Operator Panel | 4
|  | 243900000 | 81300000 | 3 | 1 | Interface Module | 5
|  | 1085271000 | 98661000 | 11 | 1 | Digital Input 32 DI | 6
|  | 49167000 | 49167000 | 1 | 1 | Digital Input 16 DI | 7
|  | 0 | 0 | 0 | 1 | Digital Input 8 DI | 8
|  | 683040000 | 136608000 | 5 | 1 | Digital ouput 32 DO | 9
|  | 68061000 | 68061000 | 1 | 1 | Digital ouput 16 DO | 10
|  | 0 | 0 | 0 | 1 | Digital ouput 8 DO | 11
|  | 1962390000 | 196239000 | 10 | 1 | Analouge Input 8 AI | 12
|  | 0 | 0 | 0 | 1 | Analouge Input 2 AI | 14
|  | 588180000 | 294090000 | 2 | 1 | Analouge Output 8 AO | 15
|  | 0 | 0 | 0 | 1 | AnalougeOutput 4AO | 16
|  | 157479000 | 157479000 | 1 | 1 | Analouge Output 2 AO | 17
|  | 339360000 | 12120000 | 28 | 1 | Front Conector 40 pin | 18
|  | 23022000 | 7674000 | 3 | 1 | Front Conector 20 pin | 19
|  | 51600000 | 12900000 | 4 | 1 | Din rail 530mm | 20
|  | 580800000 | 3300000 | 176 | 1 | Isolator Relay | 21
|  | 0 | 0 | 0 | 1 | Isolator Barrier | 22
|  | 3900000 | 1950000 | 2 | 1 | MCB 16A | 23
|  | 11700000 | 1950000 | 6 | 1 | MCB 6A | 24
|  | 60450000 | 1950000 | 31 | 1 | MCB 2A | 25
|  | 1500000 | 1500000 | 1 | 1 | Socket Outlet 220VAC-10A | 26
|  | 10500000 | 3500000 | 3 | 1 | FAN 20x20 Cm | 27
|  | 10500000 | 3500000 | 3 | 1 | Heater 300 W | 28
|  | 53244000 | 43500 | 1224 | 1 | Terminal 2.5 mm2 | 29
|  | 6600000 | 75000 | 88 | 1 | Fuse Terminal 2.5 mm2 | 30
| 80x200Cm2 | 540000000 | 180000000 | 3 | 1 | Panel Cell (WxH Cm2) | 31
| 3KVA | 93000000 | 93000000 | 1 | 1 | UPS | 32
| 2h | 103000000 | 103000000 | 1 | 1 | Battery | 33
[5 empty] | 1 |  | 34
| ریال | 10774295000 | مبلغ کل با احتساب هزینه ساخت
نحوه پرداخت :60 % بعنوان پیش پرداخت و الباقی در هنگام تحویل تابلو ها دریافت میگردد
محل تحویل :محل کارخانه این شرکت واقع در جاده ملارد می باشد
مبلغ کل با احتساب هزینه ساخت در نظر گرفته شده است
مدت زمان انجام ساخت این تابلو دو هفته پس از تایید نقشه ها توسط کارفرما می باشد
جهت هماهنگی بیشتر با خانم مهندس انصاری به شماره 88526643-021 تماس حاصل فرمایید
شرکت نیرو کنترل سامان