## nicsaco.com (hidden)
25 | 50
50 | 100 |  | 0 | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 0 | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500
1.1 | 1.0595 | 20/0.4KV | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | N/A | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | N/A
6 | 6 |  | 1.15 | 1.1 | 1.0595 | 1.63 | 1.5297 | 1.4608 | 1.34 | 1.2594 | 1.1498 | 1.06 | 1.0125 | 0.95312 | 0.96 | 0.84 | 0.77 | 2501 | 1.15 | 1.1 | 1.0595 | 1.63 | 1.5297 | 1.4608 | 1.34 | 1.2594 | 1.1498 | 1.06 | 1.0125 | 0.95312 | 0.96 | 0.84 | 0.77
430 | 580 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | N/A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
865 | 950 |  | 345 | 430 | 580 | 830 | 995 | 1210 | 1495 | 1675 | 2030 | 2430 | 2935 | 3720 | 4570 | 4895 | 6930 | 2502 | 345 | 430 | 580 | 830 | 995 | 1210 | 1495 | 1675 | 2030 | 2430 | 2935 | 3720 | 4570 | 4895 | 6930
690 | 690 |  | 845 | 865 | 950 | 990 | 1395 | 1480 | 1715 | 1710 | 1635 | 1820 | 1940 | 2100 | 2225 | 2195 | 2350 | N/A | 845 | 865 | 950 | 990 | 1395 | 1480 | 1715 | 1710 | 1635 | 1820 | 1940 | 2100 | 2225 | 2195 | 2350
1265 | 1520 |  | 690 | 690 | 690 | 720 | 810 | 970 | 980 | 1040 | 1085 | 1095 | 1155 | 1270 | 1350 | 1380 | 1490 | 2503 | 690 | 690 | 690 | 720 | 810 | 970 | 980 | 1040 | 1085 | 1095 | 1155 | 1270 | 1350 | 1380 | 1490
520 | 520 |  | 1220 | 1265 | 1520 | 1640 | 1580 | 1620 | 1750 | 1840 | 1900 | 2100 | 2270 | 2380 | 2455 | 2435 | 2530 | N/A | 1220 | 1265 | 1520 | 1640 | 1580 | 1620 | 1750 | 1840 | 1900 | 2100 | 2270 | 2380 | 2455 | 2435 | 2530
|  |  | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 670 | 670 | 670 | 670 | 820 | 820 | 820 | 1070 | 1070 | 2504 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 670 | 670 | 670 | 670 | 820 | 820 | 820 | 1070 | 1070
|  | 25 | 50 | 1265 | 1520 | 1640 | 1580 | 1620 | 1750 | 1840 | 1900 | 2100 | 2270 | 2380 | 2455 | 2435
A | 3 | 50 | 100 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 670 | 670 | 670 | 670 | 820 | 820 | 820 | 1070 | 0 | 50 | 100 | 125 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600
KW | 1 | 1.1 | 1.0595 | A | 3 | [10 empty] | 33/0.4KV | 50 | 100 | 125 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | N/A
|  | 6 | 6 | KW | 1 | 20/0.4KV | 20/0.4KV | 20/0.4KV | 20/0.4KV | 20/0.4KV | [6 empty] | 570 | 690 | 800 | 1020 | 1130 | 1290 | 1625 | 1875 | 2240 | 2510 | 2960 | 3465 | 4315
|  | 430 | 580 |  |  | 1210 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 509.5588 | 407.6471 |  |  |  |  | 1150 | 1150 | 1080 | 1160 | 1290 | 1420 | 1385 | 1460 | 1565 | 2030 | 2110 | 2130 | 1960
1 | 3 | 865 | 950 |  |  | 1480 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 630 | 433.125 | 481.25 |  |  |  | 840 | 770 | 800 | 730 | 820 | 995 | 1025 | 1100 | 1070 | 1170 | 1165 | 1260 | 1520
20 | 20 | 690 | 690 | 1 | 3 | 970 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 18.1865 | 12.5032 | 266.7358 |  |  |  | 1600 | 1680 | 1550 | 1730 | 1740 | 1810 | 1925 | 1950 | 1990 | 2145 | 2325 | 2460 | 2490
400 | 400 | 1265 | 1520 | 20 | 20 | 1620 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 909.3267 | 625.1621 |  |  |  |  | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 670 | 670 | 670 | 670 | 820 | 820 | 820
800 |  | 520 | 520 | 400 | 400 | 520 | 670 | 670 | 670 | 670 | 10.5 |  | 0 | 50 | 100 | 125 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250
0.8 | 0.8 |  |  | 350 |  | KW | KW | KW | KW | KW | 15.1554 |  | 50 | 100 | 125 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600
10 | 10 |  |  | 0.8 | 0.8 | [7 empty] | 570 | 690 | 800 | 1020 | 1130 | 1290 | 1625 | 1875 | 2240 | 2510 | 2960 | 3465 | 4315
1000 | 1000 | A | 3 | 10 | 10 | [7 empty] | 1150 | 1150 | 1080 | 830 | 995 | 1210 | 1495 | 1675 | 2030 | 2030 | 2110 | 2130 | 1960
40 | 20 | KW | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 840 | 770 | 800 | 990 | 1395 | 1480 | 1715 | 1710 | 1635 | 1170 | 1165 | 1260 | 1520
6 | 6 |  |  | 40 | 20 | [7 empty] | 1600 | 1680 | 1550 | 720 | 810 | 970 | 980 | 1040 | 1085 | 2145 | 2325 | 2460 | 2490
0.9 | 0.9 |  |  | 6 | 6 | 20/0.4KV | 20/0.4KV | [5 empty] | 520 | 520 | 520 | 1640 | 1580 | 1620 | 1750 | 1840 | 1900 | 670 | 820 | 820 | 820
0.85 | 0.85 | 1 | 3 | 0.9 | 0.9 | 2430 | 2430 | [6 empty] | 0 | 50 | 100 | 125 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250
25 | 50 | 20 | 20 | 0.85 | 0.85 | 1820 | 1820 | [6 empty] | 50 | 100 | 125 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600
50 | 100 | 400 | 400 | 25 | 50 | 1095 | 1095 |  | ۰٫۲۵-۰٫۳۵ |  |  | ۰٫۲۵-۰٫۳۵ |  | 570 | 690 | 800 | 1020 | 1130 | 1290 | 1625 | 1875 | 2240 | 2510 | 2960 | 3465 | 4315
1.1 | 1.0595 | 800 |  | 50 | 100 | 2100 | 2100 |  | ۰٫۷-۰٫۸۵ |  |  | ۰٫۷-۰٫۸۵ |  | 1150 | 1150 | 830 | 995 | 1210 | 1495 | 1675 | 2030 | 1565 | 2030 | 2110 | 2130 | 1960
6 | 6 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.0595 | 670 | 670 |  | ۰٫۵-۰٫۶۵ |  |  | ۰٫۵-۰٫۶۵ |  | 840 | 770 | 990 | 1395 | 1480 | 1715 | 1710 | 1635 | 1070 | 1170 | 1165 | 1260 | 1520
430 | 580 | 10 | 10 | 6 | 6 | KW | KW |  | ۰٫۹-۱٫۰ |  |  | ۰٫۹-۱٫۰ |  | 1600 | 1680 | 720 | 810 | 970 | 980 | 1040 | 1085 | 1990 | 2145 | 2325 | 2460 | 2490
865 | 950 | 1000 | 1000 | 430 | 580 |  |  |  | ۰٫۷۵-۰٫۸۵ |  |  | ۰٫۷۵-۰٫۸۵ |  | 520 | 520 | 1640 | 1580 | 1620 | 1750 | 1840 | 1900 | 670 | 670 | 820 | 820 | 820
690 | 690 | 40 | 20 | 865 | 950 |  |  |  | ۰٫۸-۰٫۸۵ |  |  | ۰٫۸-۰٫۸۵ |  | 0 | 50 | 100 | 125 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250
1265 | 1520 | 6 | 6 | 690 | 690 | 1000 | 1000 |  | ۰٫۶۵-۰٫۷۵ |  |  | ۰٫۶۵-۰٫۷۵ |  | 50 | 100 | 125 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600
520 | 520 | 0.9 | 0.9 | 1265 | 1520 | 20/0.4KV | 20/0.4KV |  | ۰٫۳۵-۰٫۶ |  |  | ۰٫۳۵-۰٫۶ |  | 570 | 690 | 800 | 1020 | 1130 | 830 | 995 | 1210 | 1495 | 1675 | 2030 | 3465 | 4315
|  | 0.85 | 0.85 | 520 | 520 | 2430 | 2430 |  | ۰٫۷۵-۰٫۸۰ |  |  | ۰٫۷۵-۰٫۸۰ |  | 1150 | 1150 | 1080 | 1160 | 1290 | 990 | 1395 | 1480 | 1715 | 1710 | 1635 | 2130 | 1960
[6 empty] | 1820 | 1820 |  | ۰٫۷۵-۰٫۸۰ |  |  | ۰٫۷۵-۰٫۸۰ |  | 840 | 770 | 800 | 730 | 820 | 720 | 810 | 970 | 980 | 1040 | 1085 | 1260 | 1520
A | 3 |  |  |  |  | 1095 | 1095 |  | ۰٫۶۵-۰٫۷۰ |  |  | ۰٫۶۵-۰٫۷۰ |  | 1600 | 1680 | 1550 | 1730 | 1740 | 1640 | 1580 | 1620 | 1750 | 1840 | 1900 | 2460 | 2490
KW | 1 |  |  | A | 3 | 2100 | 2100 |  | ۰٫۴-۰٫۶ |  |  | ۰٫۴-۰٫۶ |  | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 670 | 670 | 670 | 670 | 820 | 820 | 820
|  |  |  | KW | 1 | 670 | 670 |  | ۰٫۶۵-۰٫۸ |  |  | ۰٫۶۵-۰٫۸
[6 empty] | KW | KW |  | ۰٫۷۵-۰٫۸۰ |  |  | ۰٫۷۵-۰٫۸۰
1 | 3 | [7 empty] | ۰٫۸-۰٫۹ |  |  | ۰٫۸-۰٫۹
20 | 20 |  |  | 1 | 3
400 | 400 |  |  | 20 | 20 | 1000 | 1000
800 |  |  |  | 400 | 400
0.8 | 0.8 |  |  | 800
10 | 10 |  |  | 0.8 | 0.8
1000 | 1000 |  |  | 10 | 10
40 | 20 |  |  | 1000 | 1000
6 | 6 |  |  | 40 | 20
0.9 | 0.9 |  |  | 6 | 6
0.85 | 0.85 |  |  | 0.9 | 0.9
|  |  |  | 0.85 | 0.85
[35 empty] | 2025-04-16 | 2025-06-25 | 70 | 1 | VALID
VALID
این محاسبات به روز شده است جهت دانلود به سایت WWW.NICSACO.COM رجوع کنید

## Transformer
http://www.nicsaco.com
VALID
تعداد فاز | 3 |  | قدرت ترانس در شرایط نرمال | 630 | KVA | اطلاعات کمکی جهت تصمیم
ولتاژ ورودی ترانس | 20 | KV | ظرفیت جریان ورودی MV شرایط نرمال | 18.1865 | A
ولتاژ خروجی ترانس | 400 | V | ظرفیت جریان خروجی LV شرایط نرمال | 909.3267 | A | نوع مصرف | ضریب همزمانی
جریان یا توان مصرفی | 350 | KW | قدرت اتصال کوتاه خروجی LV | 10.5 | MVA | خانگی | ۰٫۲۵-۰٫۳۵
ضریب توان | 0.8 |  | جریان اتصال کوتاه خروجی LV | 15.1554 | KA | عمومی | ۰٫۷-۰٫۸۵
توان رزرو(Spare) % | 10 | % |  |  |  | تجاری | ۰٫۵-۰٫۶۵
ارتفاع از سطح دریا | 1000 | m |  |  |  | صنعتی | ۰٫۹-۱٫۰
ماکزییم دمای محیط | 40 | Cº
امپدانس ترانس | 6 | % |  |  |  | نوع مصرف | محدوده ضریب قدرت
ضریب همزمانی | 0.9 |  |  |  |  | صنعت ساخت خودرو و قطعات آن | ۰٫۷۵-۰٫۸۵
ضریب بهره برداری | 0.85 |  |  |  |  | صنعت سیمان | ۰٫۸-۰٫۸۵
[6 empty] | صنعت پتروشیمی | ۰٫۶۵-۰٫۷۵
قدرت محاسبه شده | 509.5588 | KVA |  |  |  | صنعت پوشاک | ۰٫۳۵-۰٫۶
توان محاسبه شده | 407.6471 | KW |  |  |  | صنایع ریخته گری | ۰٫۷۵-۰٫۸۰
[6 empty] | صنایع پلاستیک | ۰٫۷۵-۰٫۸۰
قدرت مصرفی | 433.125 | KVA | اطلاعات ترانس ایران ترانسفو | 630 | 20/0.4KV | صنایع رنگ سازی | ۰٫۶۵-۰٫۷۰
جریان مصرفی در MV | 12.5032 | A | جرم ترانس | 1210 | kg | میادین نفتی (پمپاژ) | ۰٫۴-۰٫۶
جریان مصرفی در LV | 625.1621 | A | (L) طول | 1480 | mm | معادن ذغال سنگ | ۰٫۶۵-۰٫۸
|  |  | عرض (W) | 970 | mm | بیمارستان ها | ۰٫۷۵-۰٫۸۰
|  | شرایط نرمال :دما 25 درجه و ارتفاع از سطح | ارتفاع (H) | 1620 | mm | ساختمان های اداری | ۰٫۸-۰٫۹
|  | دریا 1000 متر | فاصله بین دو چرخ (ER) | 520 | mm